**Tesnilni element za električno/komunikacijsko linijo**

Material: s steklenimi vlakni ojačan poliamid/EPDM

Lastnosti: S segmenti za najširše področje uporabe

Oznaka za naročanje: SDEK 1x26-30+3x5-8+2x7-13

Številka artikla: 1560000514

GTIN: 4052487163064

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de