**Spartendichtelement Wasser**

für Einspartenhauseinführungen

Maße: Anwendungsbereich: 1 Wasserleitung mit Øa 63 mm

Werkstoff: glasfaserverstärktes Polyamid/EPDM

Eigenschaften: Sonderdichtelement für maximalen Anwendungsbereich

Bestellbezeichnung: SDW 1x63

Artikelnummer: 1560000594

GTIN: 4052487173483

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de