**Aufstellvorrichtung**

für Fernwärmeeinführung durch die Bodenplatte

Höhenverstellbare Aufstellvorrichtung zur Fixierung der Fernwärmeleitungen. Über ein Schellensystem können die beiden Fernwärme-Vor-/und Rücklaufleitungen und bei Bedarf auch die Mehrspartenhauseinführung MSH Basic - FUBO/MB - E - R3 positioniert werden. Dadurch wird eine kompakte und platzsparende Einführung der Energieversorgungsleitungen Fernwärme, Trinkwasser, Elektro und Telekommunikation durch die Bodenplatte möglich.

Maße: Breite: 1000 mm; Höhe verstellbar: 1000 bis 1600 mm

Werkstoff: Stahl St37

leer

Bestellbezeichnung: FUBO-FIX AV

Artikelnummer: 1900500155

GTIN: 4052487153423

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de