**Uppställningsanordning**

för fjärrvärmeinföring genom golvplattan

Höjdreglerbar uppställningsanordning för att fästa fjärrvärmeledningar. Via ett system med klamrar kan de båda fram- och returledningarna för fjärrvärme vid behov även positionernas till multgenomföringar i byggnader MSH Basic - FUBO/MB - E - R3. Möjliggör därigenom en kompakt och platsbesparande införing av energimatningsledningar för fjärrvärme, dricksvatten, el och telekommunikation genom golvplattan.

Material: Stål St37

leer

Beställningsbeteckning: FUBO-FIX AV

Artikelnummer: 1900500155

GTIN: 4052487153423

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de