**弯管 160 地面引入装置**

用于区域供暖管

用于通过底板引入和密封区域供暖供应管线。 通过远程供暖安装装置上的卡箍系统（可单独选购）并结合螺旋软管系统和密封元件定位。

尺寸: 彎管半徑：1000 mm

材料: PVC

负荷情况: 防渗混凝土防水等级1; 防渗混凝土防水等级2; 水影响等级DIN 18533 W1.1-E; 水影响等级DIN 18533 W1.2-E

订购名称: MSH Basic FUBO-FIX RB160 r1000

商品号: 1900500160

GTIN: 4052487157438

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de