**单类管线地基预埋件**

用于无地下室的建筑

用于通过地板引入和密封供应管线（电、水、电信或燃气）。 单独选购的螺旋软管系统、密封插入件和管路密封元件配合使用。

尺寸: 地基预埋件Øi：100mm

材料: 穿墙套管：PVC-U 塑料; 地基预埋件：St37

负荷情况: 防渗混凝土防水等级2; 防渗混凝土防水等级1

密封性: 气密和水密性最高1.0巴

检验/标准: DVGW VP 601

特性: 可灵活调整到竣工地板高度上

订购名称: ESH Basic FUBO EBT

商品号: 1900501204

GTIN: 4052487210089

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de