**Afdichtingselement sectie**

voor meervoudige huisinvoer voor de stadsverwarming

Afdichtingselement sectie stadsverwarmingsleidingen voor- en terugloop. Toepassingsgebied: ∅a 75, 90 of 110 mm

Afmetingen: Toepassingsgebied: stadsverwarmingsleiding met Øa 75, 90 of 110 mm

Materiaal: gietalumunium/EPDM

Kenmerken: met segmentsecties voor maximaal toepassingsgebied

Bestelnaam: SDFW 1x75/90/110

Artikelnummer: 1933005600

GTIN: 4052487126663

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de