**Huisinvoercombinatie water**

voor gebouwen met kelder

Water-huisinvoercombinatie fabricaat Schuck DN 80 voor gebruik in boringen of doorvoerbuizen ∅i 150 mm.

Afmetingen: Boring/doorvoerbuis Øi: 150 mm; Wanddikte: 240 - 700 mm

Materiaal: Afdichtinzetstuk: roestvrijstaal V2A (AISI 304 L); Rubber: EPDM

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 2; Waterdicht beton belastingsklasse 1

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 1,5 bar

Bestelnaam: ROKA WF-TE-ARO PS16/PT24 DN80 BL960

Artikelnummer: 1990800080

GTIN: 4052487054454

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de