**建筑物燃气组合式引入装置**

用于不带地下室的建筑物

Schuck生产的建筑物燃气组合式引入装置DN 80，安装在地基预埋件ADS 150 - FUBO - DN 80中。

尺寸: 密封插入件Øa：150mm

材料: 密封插入件：不锈钢V2A（AISI 304 L）; 橡胶：EPDM

负荷情况: 防渗混凝土防水等级2; 防渗混凝土防水等级1

密封性: 气密和水密性最高1.0巴

商品: Gebäudeeinführung Gas

订购名称: HSFLEX SKIDFG-PE100-OSCHR-TE DN80 BL4900

商品号: 1990800100

GTIN: 4052487054492

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de