**Manžeta za priključak cijevi**

za priključak glatkih kabelskih zaštitnih cijevi

Mehanički stabilne i elastične manžete za prijelaz sa spiralnog crijeva Hateflex 14150 na glatku kabelsku zaštitnu cijev s ∅a 160 mm.

Materijal: Manžeta: EPDM; Stezne trake: W4

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 2,5 bara

Artikl: Rohranschlussmanschette

Oznaka narudžbe: KES150 MA160-172/140-163

Broj artikla: 2125812000

GTIN: 4052487058100

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de