**Röranslutningsmanschett**

för anslutning av släta kabelskyddsrör

Mekaniskt stabil och elastisk manschett för övergången mellan Hateflex-spiralslang 14150 till släta kabelskyddsrör med ∅a 110 mm.

Material: Manschett: EPDM; Spännband: W4; Adapterring: EPDM

Täthet: gas- och vattentät till 2,5 bar

Artikel: Rohranschlussmanschette

Beställningsbeteckning: KES150 MA160-172/140-163 AR111

Artikelnummer: 2125814000

GTIN: 4052487058131

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de