**Element om druk weg te nemen**

aftapkraan voor HSI150-DT afsluitdeksel

Om gecontroleerd stuwwater af te voeren uit de mantelbuizen van een kabelsysteem.

Afmetingen: g 1/2" koppeling

Materiaal: aansluitstuk: ABS

Bestelnaam: HSI150 DAE

Artikelnummer: 2126010170

GTIN: 4052487193504

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de