**Slepi pokrov**

za nezasedene uvodnice in prirobnice iz plastike

Slepi pokrov za tlačno zatesnjeno zapiranje.

Material: Slepi pokrov: ABS s tesnilom iz TPE

Tesnjenje: Plino- in vodotesno

Artikel: Verschlussdeckel

Lastnosti: prozoren slepi pokrov s tesnilom iz TPE; vnaprej določena točka preloma kot možnost za spajanje z odtočnim ventilom; vnaprej določena točka preloma kot možnost za spajanje z odtočnim ventilom

Oznaka za naročanje: HSI150 DT

Številka artikla: 2126010172

GTIN: 4052487193566

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de