**Verbindingsmof**

voor verlenging van de spiraalslang

Verbindingsmof voor verlenging of verbinding van de Hateflex-spiraalslang 14150.

Materiaal: Manchet: EPDM; Spanbanden: W4

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 2,5 bar

Artikelen: Verbindungsmuffe

Bestelnaam: KES150 MA150-172/150-172

Artikelnummer: 2128020000

GTIN: 4052487058407

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de