**Złączka mufowa**

do przedłużenia rury osłonowej

Złączka mufowa do przedłużania wzgl. łączenia rury osłonowej Hateflex 14150.

Tworzywo: mankiet: EPDM; taśmy zaciskowe: W4

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

Produkt: Verbindungsmuffe

Numer katalogowy: KES150 MA150-172/150-172

Numer artykułu: 2128020000

GTIN: 4052487058407

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de