**Brtveni poklopac:**

za slobodne zidne uvodnice i aluminijske prirubnice

Brtveni poklopac za nepropusno zatvaranje.

Materijal: Brtveni element: ABS s klinastom brtvom od EPDM-a

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 2,0 bara

Artikl: Verschlussdeckel

Oznaka narudžbe: HSI90 D

Broj artikla: 2205010000

GTIN: 4052487060851

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de