**Povezna spojnica**

za produžetak spiralnog crijeva

Povezna spojnica za produžetak crijeva, odnosno veza za spiralno crijevo Hateflex 14090.

Materijal: Manžeta: EPDM; Stezne trake: W4

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 2,5 bara

Artikl: Verbindungsmuffe

Oznaka narudžbe: KES90 MA90-102/90-102

Broj artikla: 2209060100

GTIN: 4052487061186

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de