**Brtveni element**

za priključivanje na zidnu uvodnicu HSI90

Brtveni element. Mehanički stabilna, elastična veza za priključak sa sistemskom manžetom za priključivanje spiralnog crijeva Hateflex 14090 na zidnu uvodnicu ili aluminijsku prirubnicu HSI90.

Materijal: Brtveni element: polikarbonat; Zatezna matica: smjesa PC/PBT; Manžeta: EPDM; Stezne trake: W4

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 2,5 bara

Artikl: Systemdeckel

Značajke: mehaničko fiksiranje (bajonet) i brtvljenje (zatezna matica) djeluju neovisno; Sustav bajoneta sa stražnjim zaporom i protuvijcima (osiguranje od samostalnog otvaranja)

Oznaka narudžbe: KES MA90 D

Broj artikla: 2225810000

GTIN: 4052487061377

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de