**Manicotto del raccordo per tubi**

per la chiusura di tubi di protezione per cavi lisci

Manicotto elastico e stabile meccanicamente per la transizione del tubo flessibile a spirale Hateflex 14090 su tubi di protezione per cavi con ∅a 75 mm o 90 mm.

Materiale: Manicotto: EPDM; Nastri di serraggio: W4

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,5 bar

Articoli: Rohranschlussmanschette

Identificazione d'ordine: KES90 MA70-90/90-110

Codice articolo: 2225814000

GTIN: 4052487061414

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de