**Komplet za brtvljenje izmjenjivog umetka**

za brtvljenje kabela na kraju spiralnog crijeva

Komplet za brtvljenje s manžetom KES-M 90-WE koji uključuje razdijeljeni izmjenjivi umetak s tehnologijom segmentnih prstena za brtvljenje kabela s gumenom pritisnom tehnologijom na kraju spiralnog crijeva Hateflex 14090.

Dimenzije: Izmjenjivi umetak: Øa: 100 mm; Širina brtvljenja izmjenjivog umetka: 60 mm; Maksimalno pokrivanje sukladno području primjene

Materijal: Manžeta: EPDM; Stezne trake: W4; Izmjenjivi umetak: EPDM

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 0,5 bara

Artikl: Abdichtset Wechseleinsatz

Oznaka narudžbe: KES90 MA90-102/90-102 WE100 SG 1x18-65

Broj artikla: 2225817101

GTIN: 4052487164726

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de