**Set di guarnizioni per inserto intercambiabile**

per la guarnizione dei cavi all'estremità del tubo flessibile a spirale

Set di guarnizioni con manicotto KES-M 90-WE comprendente inserto intercambiabile diviso con tecnologia ad anelli segmentati per la guarnizione di tenuta di cavi con la tecnica della pressa in gomma all'estremità del tubo flessibile a spirale Hateflex 14090.

Dimensioni: Inserto intercambiabile: Øe: 100 mm; Larghezza di tenuta inserto intercambiabile: 60 mm; Rivestimento massimo come da campo d'applicazione

Materiale: Manicotto: EPDM; Nastri di serraggio: W4; Inserto intercambiabile: EPDM

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 0,5 bar

Articoli: Abdichtset Wechseleinsatz

Identificazione d'ordine: KES90 MA90-102/90-102 WE100 SG 1x18-65

Codice articolo: 2225817101

GTIN: 4052487164726

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de