**Afdichtingsset afwisselbaar inzetstuk**

voor de kabelafdichting aan het uiteinde van de spiraalslang

Afdichtingsset met manchet KES-M 90-WE inclusief gedeeld afwisselbaar inzetstuk met segmentringtechniek voor afdichting van leidingen met rubberperstechniek aan het uiteinde van de Hateflex-spiraalslang 14090.

Afmetingen: Afwisselbaar inzetstuk Øbuiten: 100 mm; Afdichtingsbreedte inzetstuk: 60 mm; Maximaal aantal aansluitingen volgens toepassingsgebied

Materiaal: Manchet: EPDM; Spanbanden: W4; Afwisselbaar inzetstuk: EPDM

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 0,5 bar

Artikelen: Abdichtset Wechseleinsatz

Bestelnaam: KES90 MA90-102/90-102 WE100 SG 1x18-65

Artikelnummer: 2225817101

GTIN: 4052487164726

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de