**Abschlussstopfen Gas**

für Ein- und Mehrspartenhauseinführungen

Abschlussstopfen zum sanddichten Verschluss des MSH/ESH-Mantelrohres oder zum Einsetzen am Ende der Gas-Schutzrohrtrasse.

Maße: für Schutzrohr Øi: 63 - 78 mm; für Gasleitungen Øa: 32, 40 oder 50 mm

Werkstoff: NBR

Bestellbezeichnung: ABG63/70/78 1x32/40/50

Artikelnummer: 3030300036

GTIN: 4052487156486

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de