**Univerzalni čep za zatvaranje plina**

za jednostruke i višestruke kućne uvode

Čep za zatvaranje cijevi s plaštem otporno na pijesak MSH/ESH ili za primjenu na kraju trase zaštitne cijevi za plin.

Dimenzije: za zaštitnu cijev Øi: 63 - 78 mm; za plinovod Øa: 32, 40 ili 50 mm

Materijal: NBR

Oznaka narudžbe: ABG63/70/78 1x32/40/50

Broj artikla: 3030300036

GTIN: 4052487156486

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de