**Uniwersalna zatyczka zamykająca do gazu**

do przepustów ściennych przeznaczonych do określonych typów przewodów oraz uniwersalnych

Zatyczka zamykająca do piaskoszczelnego zamykania rury osłonowej MSH/ESH lub do umieszczania na końcu trasy rur osłonowych do gazu.

Wymiary: do rur osłonowych o Øwewn.: 63 - 78 mm; do przewodów gazowych o Øzewn.:: 32, 40 lub 50 mm

Tworzywo: NBR

Numer katalogowy: ABG63/70/78 1x32/40/50

Numer artykułu: 3030300036

GTIN: 4052487156486

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de