**SEGMENTO**

Systemdeckel zur Aufnahme von Segmenten

Systemdeckel zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI150. Zur besonders schonenden Abdichtung von Kabeln. Für die Aufnahme von drei Segmenten SEG nach Wahl zur Abdichtung von Kabeln mit Øa 5 - 31 mm.

Werkstoff: Systemdeckel: Polycarbonat; Keildichtung: EPDM

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar

Artikel: SEGMENTO

Eigenschaften: Bajonettsystem mit Rücksperre (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)

Bestellbezeichnung: HSI150 S3

Artikelnummer: 3030300088

GTIN: 4052487062046

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de