**SEGMENTO**

couvercle pour logement de segments

Pour utilisation dans passage étanche et bride en plastique HSI150. Pour étanchement non altérant de câbles. Pour réception de trois segments SEG au choix pour étanchement des câbles Øe 5 - 31 mm.

Matériau: Couvercle : polycarbonate; Cale étanche : EPDM

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 0,5 bar

Article: SEGMENTO

Propriétés: Système de baïonnette avec blocage de retour et contrevissage (sécurité contre ouverture inopinée)

Code d‘article: HSI150 S3

Numéro d‘article: 3030300088

GTIN: 4052487062046

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de