**SEGMENTO**

Brtveni element za prihvat segmenata

Za uporabu u zidnoj uvodnici i plastičnoj prirubnici HSI150. Za iznimno sigurno brtvljenje kabela. Za prihvat tri segmenta SEG po izboru u svrhu brtvljenja kabela s Øa 5 - 31 mm.

Materijal: Brtveni element: polikarbonat; Klinasta brtva: EPDM

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 0,5 bara

Artikl: SEGMENTO

Značajke: Sustav bajoneta sa stražnjim zaporom i protuvijcima (osiguranje od samostalnog otvaranja)

Oznaka narudžbe: HSI150 S3

Broj artikla: 3030300088

GTIN: 4052487062046

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de