**SEGMENTO**

Systeemdeksel voor de opname van segmenten

Voor gebruik in de afdichtingspakking en kunststof flens HSI150. Voor de bijzonder duurzame afdichting van kabels. Voor de opname van drie segmenten SEG naar keuze voor de afdichting van kabels met Øa 5 - 31 mm.

Materiaal: Systeemdeksel: polycarbonaat; Wigafdichting: EPDM

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 0,5 bar

Artikelen: SEGMENTO

Kenmerken: Bajonetsysteem met teruglooprem (borging tegen zelfstandig opengaan)

Bestelnaam: HSI150 S3

Artikelnummer: 3030300088

GTIN: 4052487062046

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de