**SEGMENTO**

pokrywa systemowa do mocowania segmentów

Do zastosowania w przepustach kablowych lub flansza z tworzywa sztucznego HSI150. Do uszczelniania wyjątkowo delikatnych kabli. Do mocowania trzech wybranych segmentów SEG umożliwiających uszczelnienie kabli o Øa 5 - 31 mm.

Tworzywo: pokrywa systemowa: poliwęglan; uszczelka: EPDM

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 0,5 bara

Produkt: SEGMENTO

Opis: system bagnetowy z blokadą wsteczną (zabezpieczenie przed samoczynnym otwarciem)

Numer katalogowy: HSI150 S3

Numer artykułu: 3030300088

GTIN: 4052487062046

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de