**SEGMENTO**

Sistemski pokrov za namestitev segmentov

Za uporabo v uvodnici in prirobnici iz plastike HSI150. Za posebno blago zatesnitev kablov. Za vgradnjo treh segmentov SEG po izbiri za zatesnitev kablov s Øz od 5 do 31 mm.

Material: Sistemski pokrov: polikarbonat; Klinasto tesnilo: EPDM

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 0,5 bar

Artikel: SEGMENTO

Lastnosti: Bajonetni sistem s protipovratno zaporo (zaščita pred nehotenim odpiranjem)

Oznaka za naročanje: HSI150 S3

Številka artikla: 3030300088

GTIN: 4052487062046

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de