**Wandabschlusselement**

für Glasfaserhauseinführungen

Wandabschlusselement passend für Glasfaserhauseinführungen. Zur sicheren Umlenkung der Glasfaser-Mikropipes im Gebäudeinneren. Fixierung des Mikropipes ohne zusätzlichen Kabelbinder möglich. Aus flammhemmendem Kunststoff.

Maße: Höhe: ca. 200 mm; Flansch Achtkant: 65 mm; Tiefe inklusive Deckel: ca. 45 mm

Werkstoff: Polycarbonat "flame resistant"

Eigenschaften: Befestigung der Mikropipes ohne zusätzlichen Kabelbinder möglich; einfache Ausrichtung durch Achtkantkontur

Bestellbezeichnung: GFH WAE

Artikelnummer: 3030315305

GTIN: 4052487226417

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de