**sats med korrugerade rör**

för införing i pylonen

Beställningsbeteckning: 2LINE G-BOX WR SET

Artikelnummer: 3030357833

GTIN: 4052487227407

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de