**Spiralna cev**

Spiralna cev Hateflex je fleksibilna in zelo stabilna zaščitna cev za kable z gladko notranjo površino za blago napeljevanje kablov. S pripadajočimi deli za priključitev je mogoče zgraditi tlačno nepropusten sistem kabelskega uvoda. Spiralna cev z visoko mehansko obremenitvijo, odporna proti obrabi in vremenskim vplivom, oblikovno stabilna in odporna proti prepogibanju.

Mere: Øn: 125 mm; Dolžina svitka: največ 25 m

Material: Trdi/mehki PVC

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 2,5 bar

Dolžina (m): 25.0

Lastnosti: Tlačno zatesnjeni sistem s prazno fleksibilno cevjo (zunanji tlak 2,5 bar) z gladko notranjo površino za blago napeljevanje kablov

Oznaka za naročanje: Hateflex14125/25000B

Številka artikla: 3030366886

GTIN: 4052487234320

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de