**Monteringsset gas BHP**

Gasmonteringssats Schuck+RMA inkl. blindtätning MBHP DN25 D0 För införing och tätning av matningsledningar för fjärrvärme genom bottenplattan.

Beställningsbeteckning: MBHP DN25 D0

Artikelnummer: 3030389328

GTIN: 4052487239257

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de