**2LINE-Quick-Connect 封口点**

用于在建筑物内连接 QODC 电缆系统

尺寸: AP QODC (HxBxT): 131x91x36

材料: 塑料 PC

特性: 与 QODC 电缆系统适配; 轻松实现而牢固的插拔连接

订购名称: 2LINE G-BOX AP QODC

商品号: 3030403008

GTIN: 4052487231589

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de