**Mankiet przedłużający**

Do przepustu do budynków ETGAR

Do przedłużania systemu rur pustych przepustu do budynków ETGAR. Umożliwia połączenie karbowanych rur z DA 75 mm.

Tworzywo: mankiet: EPDM; Taśmy mocujące: Stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

Produkt: Verlängerungsmanschette für Hausausführung ETGAR

Opakowanie: 12

Numer katalogowy: ETGAR MA70-84/70-84

Numer artykułu: 3030403633

GTIN: 4052487231886

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de