**ETGAR Anschlussmuffe**

für ETGAR Fundament-Box

Zum Anschluss des ETGAR Wellrohrs DN75 an die ETGAR Fundament-Box und zur sanddichten Durchführung von Kabeln.

Maße: Anwendungsbereich: 4 Kabel/Rohr Øa 5 - 25 mm

Werkstoff: EPDM

VPE: 10

Eigenschaften: Tüllen anpassbar auf verschiedene Kabeldurchschnitte

Bestellbezeichnung: ETGAR ANS 4x5-25

Artikelnummer: 3030449206

GTIN: 4052487239905

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de