**Blind-Dichtelement**

für Bauherrenpakete

Dichtelement zur Blindabdichtung nicht belegter Sparten.

Werkstoff: glasfaserverstärktes Polyamid/NBR

Bestellbezeichnung: SD0 BHP

GTIN: -

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de