Dichtpackung

zur Aufnahme von HSI90 Systemabdichtungen

Bestellbezeichnung: HSI90 1x1 KVB90

GTIN:  -

Fabrikat: Hauff-Technik

Dichtpackung zum Anschluss an Hateflex-Spiralschlauch 14090. Wahlweise zum Einbetonieren oder für erdseitigen Abschluss Mit zusätzlichen HSI90-Systemabdichtungen kann von der Dichtpackungen am Leerrohrende zu den Kabeln abgedichtet werden.

Werkstoff: Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE; Manschette: EPDM; Spannbänder: W4; Verlängerungsrohr: PVC

Anwendungsbereich: WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Eigenschaften: Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 3-Stegdichtung

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de