Brandschutz-Kit S90

für Kernbohrungen und Futterrohre

Bestellbezeichnung: HVS KK

GTIN:  -

Fabrikat: Hauff-Technik

Brandschutz-Kit zum Einbau in Kernbohrungen bzw. Kunststoff-Futterrohren für Wände. Hohe Nachbelegungsflexibilität, keine zusätzlichen Wandanbaukonstruktionen, keine Begrenzung der Kabeleinzeldurchmesser, witterungsbeständig.

Maße: Schottstärke: mindestens 280 mm; ab Wandstärke 150 mm; für Kernbohrungen Øi: 70 - 200 mm; für Kunststoff-Futterrohre Øi: 80 - 200 mm

Prüfungen/Normen: DIBT-Zulassung Z-19.15-1906 nach DIN 4102-9; Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.53-2563

Eigenschaften: Brandschutz S90; einseitige Kissenmontage durch spezielle Montagetaschen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de