Juego de extensión

Referencia de pedido: MSH Basic FUBO SR3 VLS

GTIN:  -

Marca: Hauff-Technik

Se puede realizar la extensión hasta 110 mm o 198 mm.

Material: Segmentos del marco del cuerpo base: ABS; Placa de anclaje del inserto de sellado: polímero reforzado con fibra de vidrio; Inserto de sellado de las tuberías: ABS con TPE

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Información del fabricante

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de