Juego de extensión
Para MSH Basic FUBO SR4

Referencia de pedido: MSH Basic FUBO SR4 VLS
GTIN:  - 
Marca: Hauff-Technik

Para la extensión del cuerpo base de MSH Basic FUBO SR4. Se puede realizar la extensión hasta 110 mm o 198 mm.

Material: Segmentos del marco del cuerpo base: ABS; Placa de anclaje del inserto de sellado: polímero reforzado con fibra de vidrio; Inserto de sellado de las tuberías: ABS con TPE
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