Kit de protection incendie S90

pour carottages et gaines

Code d‘article: HVS KK

GTIN:  -

Produit: Hauff-Technik

Kit de protection au feu à placer dans des carottages ou fourreaux plastiques pour murs. Grande flexibilité de rééquipement, sans installation murale en saillie supplémentaire, sans limite de diamètre individuel de câble, résistant aux intempéries.

Dimensions: Épaisseur de cloison : au moins 280 mm; À partir d'une épaisseur de mur de : 150 mm; pour carottages Øi : 70 - 200 mm; pour fourreaux plastiques Øi : 80 - 200 mm

Tests/normes: Agrément DIBT Z-19.15-1906 selon DIN 4102-9; Homologation générale de type Z-19.53-2563

Propriétés: Protection au feu S90; Possibilité de montage de coussin unilatéral au moyen de poches spéciales de montage

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Information du fabricant

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de