Hosszabbítókészlet

az MSH Basic FUBO SR4 termékhez

Megrendelési azonosító: MSH Basic FUBO SR4 VLS

GTIN:  -

Gyártmány: Hauff-Technik

Az MSH Basic FUBO SR4 főegységének meghosszabbításához. A hosszabbítás 110 mm-ig, ill. 198 mm-ig lehetséges.

Nyersanyag: Főegység-keretszegmensek: ABS; Rögzítőlemez tömítőbetétje: üvegszállal megerősített poliamid; Csövek tömítőbetétje: ABS TPE-vel

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Gyártói információk

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de