Hosszabbítókészlet
az MSH Basic FUBO SR4 termékhez

Megrendelési azonosító: MSH Basic FUBO SR4 VLS
GTIN:  - 
Gyártmány: Hauff-Technik

Az MSH Basic FUBO SR4 főegységének meghosszabbításához. A hosszabbítás 110 mm-ig, ill. 198 mm-ig lehetséges.

Nyersanyag: Főegység-keretszegmensek: ABS; Rögzítőlemez tömítőbetétje: üvegszállal megerősített poliamid; Csövek tömítőbetétje: ABS TPE-vel
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