Brandbeveiligings-kit S90

voor kernboringen en doorvoerbuizen

Bestelnaam: HVS KK

GTIN:  -

Fabrikant: Hauff-Technik

Brandbeveiligingskit voor inbouw in kernboringen of kunststof doorvoerbuizen voor wanden. Hoge flexibiliteit bij aansluitingen achteraf, geen extra wandaanbouwconstructies, geen beperking van de afzonderlijke kabeldiameters, weerbestendig.

Afmetingen: Dikte schot: minstens 280 mm; vanaf wanddikte: 150 mm; voor kernboringen Øi: 70 - 200 mm; voor kunststof doorvoerbuizen Øi: 80 - 200 mm

Keuringen/normen: DIBT-toelating Z-19.15-1906 conform DIN 4102-9; Algemene typegoedkeuring Z-19.53-2563

Kenmerken: Brandbeveiliging S90; eenzijdige kussenmontage door speciale montagehouders

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Gegevens van de producent

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de