Verlengingsset
voor MSH Basic FUBO SR4

Bestelnaam: MSH Basic FUBO SR4 VLS
GTIN:  - 
Fabrikant: Hauff-Technik

Voor verlenging van het MSH Basic FUBO SR4-basiselement. Er kan tot 110 of 198 mm worden verlengd.

Materiaal: Framesegmenten basiselement: ABS; Ankerplaat afdichtinzetstuk: Glasvezelversterkt polyamide; Afdichtinzetstuk buizen: ABS met TPE
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