Przepust kablowy

do mocowania na rurach osłonowych z możliwością uszczelniania pokrywami systemowymi HSI150

Numer katalogowy: HSI150 1x1 KVB150

GTIN:  -

Marka: Hauff-Technik

Przepust kablowy do przyłączenia rury osłonowej Hateflex 14150. Do wyboru wersja do zabetonowania lub zamknięcia rury od strony gruntu. Przy użyciu dodatkowych pokryw systemowych HSI150 możliwe jest wykonanie uszczelnienia od strony przepustu kablowego na końcu rury osłonowej.

Tworzywo: rama przepustu: ABS; uszczelka trójwargowa: TPE; manszeta: EPDM; opaski zaciskowe: W4; rura łącząca: PVC

Zakres zastosowania: do zabetonowania, do dobetonowania

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

Opis: szczelność połączenia z betonem dzięki zintegrowanej uszczelce trójwargowej

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Producent

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de