Przepust kablowy

do mocowania na rurach osłonowych z możliwością uszczelniania pokrywami systemowymi HSI90

Numer katalogowy: HSI90 1x1 KVB90

GTIN:  -

Marka: Hauff-Technik

Przepust kablowy do przyłączenia do rury osłonowej Hateflex 14090. Do wyboru wersja do zabetonowania lub zamknięcia od strony gruntu. Przy użyciu dodatkowych uszczelnień systemowych HSI90 możliwe jest wykonanie uszczelnienia przepustu kablowego na końcu rury osłonowej do kabli.

Tworzywo: rama przepustu: ABS ze zintegrowaną uszczelką trójwargową z TPE; manszeta: EPDM; opaski zaciskowe: W4; rura łącząca: PVC

Zakres zastosowania: do zabetonowania, do dobetonowania

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

Opis: szczelność połączenia z betonem dzięki zintegrowanej uszczelce trójwargowej

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Producent

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de